
辽宁科隆精细化工股份有限公司排污信息
公司年工作时间300天。厂区产生废水污染物主要为化学需氧量、氨氮、pH，有组织废气主要为非甲烷总烃。无组织废气主要为非甲烷总烃、颗粒物。环保设施主要有污水处理站、尾气吸收塔、旋风+水膜除尘器、洗氨塔。产生的污染物经环保设施处理后实现达标排放。

1、废水排放

	排放口
	排放方式
	污染物名称
	1月排放浓度
	2月排放浓度
	3月排放浓度
	执行标准
	浓度限值
	监测方式
	监测频次
	超标情况

	废水总排口3
	不规律间断排放
	COD
	100.65
	124.92
	48.57
	辽宁省污水综合排放标准（DB21/1627-2008）
	300mg/L
	在线监测
	1次/小时
	无

	
	
	氨氮
	1.47
	6.56
	4.52
	辽宁省污水综合排放标准（DB21/1627-2008）
	30mg/L
	在线监测
	1次/小时
	无

	
	
	pH
	7.36
	7.13
	7.11
	污水综合排放标准GB8978-1996
	6～9
	在线监测
	1次/小时
	无

	
	
	悬浮物
	42
	41
	36
	辽宁省污水综合排放标准（DB21/1627-2008）
	300mg/L
	手工监测
	1次/月
	无

	
	
	总磷
	0.01
	0.01
	0.01
	辽宁省污水综合排放标准（DB21/1627-2008）
	5mg/L
	手工监测
	1次/月
	无

	
	
	总氮
	5.46
	5.1
	4.14
	辽宁省污水综合排放标准（DB21/1627-2008）
	50mg/L
	手工监测
	1次/月
	无

	
	
	石油类
	1.84
	3.30
	4.1
	辽宁省污水综合排放标准（DB21/1627-2008）
	20mg/L
	手工监测
	1次/月
	无

	
	
	硫化物
	0.137
	0.143
	0.13
	辽宁省污水综合排放标准（DB21/1627-2008）
	1mg/L
	手工监测
	1次/月
	无

	
	
	挥发酚
	0.05
	0.069
	0.046
	辽宁省污水综合排放标准（DB21/1627-2008）
	2mg/L
	手工监测
	1次/月
	无

	
	
	五日生化需氧量
	20.7
	辽宁省污水综合排放标准（DB21/1627-2008）
	250mg/L
	手工监测
	1次/季
	无

	
	
	总有机碳
	21.3
	污水综合排放标准GB8978-1996
	/
	手工监测
	1次/季
	无

	
	
	可吸附有机卤化物
	0.481
	污水综合排放标准GB8978-1996
	8mg/L
	手工监测
	1次/季
	无

	
	
	氟化物
	0.245
	污水综合排放标准GB8978-1996
	20mg/L
	手工监测
	1次/季
	无

	废水总排口2
	不规律间断排放
	COD
	126.20
	48.33
	55.64
	辽宁省污水综合排放标准（DB21/1627-2008）
	300mg/L
	在线监测
	1次/小时
	无

	
	
	氨氮
	1.77
	5.01
	5.25
	辽宁省污水综合排放标准（DB21/1627-2008）
	30mg/L
	在线监测
	1次/小时
	无

	
	
	pH
	7.09
	7.64
	6.99
	污水综合排放标准GB8978-1996
	6～9
	在线监测
	1次/小时
	无

	
	
	悬浮物
	40
	37
	32
	辽宁省污水综合排放标准（DB21/1627-2008）
	300mg/L
	手工监测
	1次/月
	无

	
	
	石油类
	1.98
	3.06
	2.67
	辽宁省污水综合排放标准（DB21/1627-2008）
	20mg/L
	手工监测
	1次/月
	无


2、废气排放

2.1有组织废气

	排放口
	排放方式
	污染物名称
	1月排放浓度
	2月排放浓度
	3月排放浓度
	执行标准
	浓度限值
	监测方式
	监测频次
	超标情况

	废气排口2-1
	不规律间断排放
	非甲烷总烃
	22.8
	23.1
	24.7
	大气污染物综合排放标准GB16297-1996
	120mg/m³
	手工监测
	1次/月
	无

	
	
	甲醇
	11.2
	大气污染物综合排放标准GB16297-1996
	190mg/m³
	手工监测
	1次/半年
	手工监测

	废气排口2-3
	不规律间断排放
	非甲烷总烃
	26.6
	大气污染物综合排放标准GB16297-1996
	120mg/m³
	手工监测
	1次/半年
	手工监测

	
	
	甲醇
	11
	大气污染物综合排放标准GB16297-1996
	190mg/m³
	手工监测
	1次/半年
	手工监测

	废气排口3-1
	不规律间断排放
	非甲烷总烃
	20.9
	大气污染物综合排放标准GB16297-1996
	120mg/m³
	手工监测
	1次/半年
	手工监测

	
	
	甲醇
	12.8
	大气污染物综合排放标准GB16297-1996
	190mg/m³
	手工监测
	1次/半年
	手工监测

	废气排口3-2
	不规律间断排放
	颗粒物
	9.4
	工业炉窑大气污染物排放标准GB 9078-1996
	200mg/m³
	手工监测
	1次/半年
	手工监测

	
	
	二氧化硫
	未检出＜3
	工业炉窑大气污染物排放标准GB 9078-1996
	850mg/m³
	手工监测
	1次/半年
	手工监测

	
	
	氮氧化物
	25
	大气污染物综合排放标准GB16297-1996
	240mg/m³
	手工监测
	1次/半年
	手工监测

	废气排口3-SCR1
	不规律间断排放
	氨气
	停产
	恶臭污染物排放标准GB 14554-93
	4.9kg/h
	手工监测
	1次/半年
	手工监测

	废气排口3-SCR2
	不规律间断排放
	颗粒物
	停产
	大气污染物综合排放标准GB16297-1996
	120mg/m³
	手工监测
	1次/半年
	手工监测

	废气排口3-5
	不规律间断排放
	二氧化硫
	<3
	锅炉大气污染物排放标准GB13271-2014
	50mg/m³
	手工监测
	1次/年
	手工监测

	
	
	氮氧化物
	81
	95
	90
	锅炉大气污染物排放标准GB13271-2014
	200mg/m³
	手工监测
	1次/月
	无

	
	
	颗粒物
	8.1
	锅炉大气污染物排放标准GB13271-2014
	20mg/m³
	手工监测
	1次/年
	手工监测

	
	
	林格曼黑度
	<1
	锅炉大气污染物排放标准GB13271-2014
	1
	手工监测
	1次/年
	手工监测

	废气排口3-3
	不规律间断排放
	非甲烷总烃
	22.4
	大气污染物综合排放标准GB16297-1996
	120mg/m³
	手工监测
	1次/半年
	手工监测

	
	
	甲醇
	19.4
	大气污染物综合排放标准GB16297-1996
	190mg/m³
	手工监测
	1次/半年
	手工监测


2.2 无组织废气

	排放口
	排放方式
	污染物名称
	第1季度排放浓度
	执行标准
	浓度限值
	监测方式
	监测频次
	超标情况

	厂界无组织
	不规律间断排放
	非甲烷总烃
	
  1.41
	大气污染物综合排放标准GB16297-1996
	4mg/m³
	手工监测
	1次/季
	无

	
	
	颗粒物
	0.302
	大气污染物综合排放标准GB16297-1996
	1mg/m³
	手工监测
	1次/季
	无

	
	
	氨气
	0.03
	恶臭污染物排放标准GB 14554-93
	1.5mg/m³
	手工监测
	1次/季
	无


噪声

	排放口
	第1季度监测

结果dB（A）
	执行标准
	限值
	监测方式
	监测频次
	超标情况

	
	监测点位
	昼间
	夜间
	
	
	
	
	

	厂界噪声
	厂界东
	60.8
	52.2
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）厂界外声环境3类功能区所对应的标准值
	昼：65dB（A）

夜：55dB（A）
	手工监测
	1次/季
	无

	
	厂界南
	55.2
	47.2
	
	
	
	
	

	
	厂界西
	53.9
	44.5
	
	
	
	
	

	
	厂界北
	52.6
	43.1
	
	
	
	
	


PAGE  
8

